## catalogo lamina
Departamento de Obras y Adaptaciones
Catálogo de Conceptos
Mantenimiento a Techos de Lámina de Varios Edificios, Unidad Obregón, Campus Centro y Nainari; Unidad Navojoa, Campus Sur.
|  |  |  | Fecha: | 2022-11-16
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario Con Letra | Importe
A | OBREGÓN CENTRO
1 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
1.01 | Desmantelamiento de lamina rectangular, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 228
1.02 | Suministro, habilitado e instalación de lamina galvanizada KR-18 lamina zintro calibre 24 rolada en sitio con lamina lisa de 2 pies engargoladora con clips forjados con lamina lisa pintro calibre 24 y colchoneta de fibra de vidrio de 3", incluye: maquina roladora, portarrollo, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 228
1.03 | Suministro, fabricación e instalación de caballete de 60 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, cortes de cejas para acomodo de lamina nueva, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 19
1.04 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
1.05 | Desmantelamiento de madera existente dañada y reponer la misma, incluye: mano de obra, suministro de materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20
B | OBREGÓN NAINARI
2 | GIMNASIO BASQUETBOL
2.01 | Desmantelamiento de crilicos existentes de 120 cms de ancho, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. | ml | 170
2.02 | Suministro e instalacion de acrilicos trasnparentes multytecho de 120 cms de ancho, incluye: pijas y selladores, molduras, suministro de material, mano de obra, equipo,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 170
2.03 | Sellado de caballete con sellador de poliuretano Superseal P de Fester y posteriormente aplicación de dos capas de elastomérico blanco garantía 5 años en franja de 30 cm. Incluye: limpieza y lavado de la superficie, pijado, mano de obra, materiales, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por autoridades.(Se aceptan las siguientes marcas: Sherwin William, Fester, Osel Plata, Impac, Thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años). Anexar ficha técnica. | ml | 65
2.04 | En lámina de azotea suministro y aplicación de impermeabilizante asfáltico Fester Microseal 2F fibratado base agua. Incluye: suministro y elevación de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1500
2.05 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
2.06 | Sellado de union de canalon y lamina de azotea con sellador de poliuretano Superseal P de Fester y posteriormente aplicación de dos capas de elastomérico blanco garantía 5 años en franja de 30 cm. Incluye: limpieza y lavado de la superficie, pijado, mano de obra, materiales, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por autoridades.(Se aceptan las siguientes marcas: Sherwin William, Fester, Osel Plata, Impac, Thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años). Anexar ficha técnica. | ml | 33.5
2.07 | Sellado de union de canalon y pretil en azotea con sellador de poliuretano Superseal P de Fester y posteriormente aplicación de dos capas de elastomérico blanco garantía 5 años en franja de 30 cm. Incluye: limpieza y lavado de la superficie, pijado, mano de obra, materiales, andamios, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por autoridades.(Se aceptan las siguientes marcas: Sherwin William, Fester, Osel Plata, Impac, Thermotek, Imperquimia, Sun Glare Nasa Coat 10 años). Anexar ficha técnica. | ml | 33.5
3 | LV-1200 (Ingenieria Industrial)
3.01 | Desmantelamiento de caballete central y botaguas perimetrales y laterales, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 290
3.02 | Suministro e instalación de estructura para recibir nueva lamina, consiste en PTR de 3x2" cal 14 con aplicacion de dos capas de fondo anticorrosivo, y tacón de madera de 3"x2-1/2"x8 cm de largo para dar altura con una perforación de ∅ 1/4" en el centro para el paso de la pija, con pija de 6", incluye: grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 1100
3.03 | Suministro, habilitado e instalación de lamina galvanizada KR-18 lamina zintro calibre 24 rolada en sitio con lamina lisa de 2 pies engargoladora con clips forjados con lamina lisa pintro calibre 24 y colchoneta de fibra de vidrio de 3", incluye: maquina roladora, portarrollo, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1120
3.04 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de canaleta pluvial con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 104
3.05 | Suministro, fabricación e instalación de botaguas de 61 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 186
3.06 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
3.07 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de cuello para bajada pluvial de 6" de diametro, con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 16
4 | BIBLIOTECA
4.01 | Desmantelamiento de caballete central y botaguas perimetrales y laterales, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 546.4
4.02 | Se elimina concepto
4.03 | Suministro, habilitado e instalación de lamina galvanizada KR-18 lamina zintro calibre 24 rolada en sitio con lamina lisa de 2 pies engargoladora con clips forjados con lamina lisa pintro calibre 24 y colchoneta de fibra de vidrio de 3", incluye: maquina roladora, portarrollo, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1750
4.04 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de canaleta pluvial con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 130.6
4.05 | Suministro, fabricación e instalación de caballete de 60 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, cortes de cejas para acomodo de lamina nueva, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 65.2
4.06 | Suministro, fabricación e instalación de botaguas de 61 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 220
4.07 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
4.08 | Desmantelamiento de lamina existente, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1750
4.09 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de cuello para bajada pluvial de 6" de diametro, con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 16
5 | LV-800
5.01 | Desmantelamiento de caballete central y botaguas perimetrales y laterales, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 144
5.02 | Se elimina concepto
5.03 | Suministro, habilitado e instalación de cubierta a base de lamina galvanizada KR-18 lamina zintro calibre 24 rolada en sitio con lamina lisa de 2 pies engargoladora con clips forjados con lamina lisa pintro calibre 24 y colchoneta de fibra de vidrio de 3", incluye: maquina roladora, portarrollo, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1230
5.04 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de canaleta pluvial con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 90
5.05 | Suministro, fabricación e instalación de caballete de 60 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, cortes de cejas para acomodo de lamina nueva, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 45
5.06 | Suministro, fabricación e instalación de botaguas de 61 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 90
5.07 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
5.08 | Desmantelamiento de lamina existente, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1230
5.09 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de cuello para bajada pluvial de 6" de diametro, con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 24
C | NAVOJOA SUR
6 | BIBLIOTECA
6.01 | Desmantelamiento de caballete central y botaguas perimetrales y laterales, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 215
6.02 | Suministro e instalación de estructura para recibir nueva lamina, consiste en PTR de 3x2" cal 14 con aplicacion de dos capas de fondo anticorrosivo, y tacón de madera de 3"x2-1/2"x8 cm de largo para dar altura con una perforación de ∅ 1/4" en el centro para el paso de la pija, con pija de 6", incluye: grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 250
6.03 | Suministro, habilitado e instalación de lamina galvanizada KR-18 lamina zintro calibre 24 rolada en sitio con lamina lisa de 2 pies engargoladora con clips forjados con lamina lisa pintro calibre 24 y colchoneta de fibra de vidrio de 3", incluye: maquina roladora, portarrollo, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 85.95
6.04 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de canaleta pluvial con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 83.8
6.05 | Suministro, fabricación e instalación de caballete de 60 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, cortes de cejas para acomodo de lamina nueva, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 45
6.06 | Suministro, fabricación e instalación de botaguas de 61 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 83.8
6.07 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
6.08 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de cuello para bajada pluvial de 6" de diametro, con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 16
7 | OFICINAS ÁREA MANTENIMIENTO
7.01 | Desmantelamiento de caballete central y botaguas perimetrales y laterales, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 52.44
7.02 | Se elimina concepto
7.03 | Suministro, habilitado e instalación de lamina galvanizada KR-18 lamina zintro calibre 24 rolada en sitio con lamina lisa de 2 pies engargoladora con clips forjados con lamina lisa pintro calibre 24 y colchoneta de fibra de vidrio de 3", incluye: maquina roladora, portarrollo, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, cortes y rolado de lamina para su adaptación en campo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 23.12
7.04 | Suministro, fabricación, soldadura e instalación de canaleta pluvial con lamina galvanizada lisa cal 14, soldado, de 122 cms de desarrollo. incluye: soldadura, aplicacion de cromato de zinc y pintura galvanizada en soldadura, consumibles, selladores, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 22.26
7.05 | se elimina concepto
7.06 | Suministro, fabricación e instalación de botaguas de 61 cms de desarrollo a base de lamina galvanizada lisa calibre 20, incluye: dobles, sellados, fijacion, grua para cargar y descargar, transporte de material, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 22.26
7.06 | Limpieza general para entrega de obra, incluye: mano de obra, materiales necesarios, andamios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 1
7.07 | Desmantelamiento de lámina existente, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta, equipo, retiro de basura y escombro a lugar permitido por las autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 23.12
Subtotal: