## Catalogo
Departamento de Obras
Catálogo de Conceptos
| Mantenimiento y Rehabilitacion de Alberca Semiolimpica Unidad Navojoa Campus Sur. |  |  | Fecha: |  | 2022-12-13
No. | Descripción de los Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario Con Letra | Importe
1 | PRELIMINARES
1.01 | Retiro de adoquín con recuperación, en andador de alberca, incluye: traslado a lugar indicado por supervisor, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 82 |  |  | 0
1.02 | Retiro de mosaico existente en alberca semiolimpica, por medios manuales, incluye: demolición, cortes, acarreo, retiro, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 469 |  |  | 0
1.03 | Retiro de tubería y válvulas de PVC de 2" y 4" en cuarto de máquinas. Incluye: retiro, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su ejecución. | lote | 1 |  |  | 0
1.04 | Retiro de kool deck existente en área alrededor de alberca semiolimpica, por medios manuales, incluye: demolición, cortes, acarreo, retiro, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 173 |  |  | 0
1.05 | Retiro de tubería y válvulas de PVC de 2", 3" y 4" en área de alberca. Incluye: retiro, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su ejecución. | lote | 1
1.06 | Demolición de dentellón de concreto de 15 cm de ancho, en andador de alberca, incluye: demolición, cortes, acarreo, retiro, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 20
2 | ÁREA DE BANQUETAS
2.01 | Suministro y colocación de adoquín cuadrado de 20 x 20 cms, color según proyecto, incluye: cama de arena para adoquín y juntas con arena, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 82 |  |  | 0
2.02 | Suministro y aplicación de acabado kool deck color sand buff, en área alrededor de alberca semiolimpica, incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 173 |  |  | 0
2.03 | Construcción de dentellón a base de armex 15-30, armado con varilla de 3/8" barrenada y anclada en terreno @60 cm y 20 cm hincada, sección de 30 cm de altura y 15 cm de ancho. Concreto f'c=200 Kg/cm2, t.a.m.=3/4". Incluye: Barrenado, hincado, cimbra, descimbra, curado, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | ml | 20
3 | ALBERCA
3.01 | Aplanado en muros y piso para renivelar y recibir recubrimiento cerámico con cementbond, cemenkin o multibond, 0.5 cms. de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino regleado. Incluye: perfilado, andamios, suministro de material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 469 |  |  | 0
3.02 | Suministro y colocación de Mosaico Color azul mar “C050” 5×5 cm- Vetro Venezia y para carriles y profundidad en Mosaico color negro "C101" 5×5 cm- Vetro Venezia, pegado con adhesivo PEGA VÍTREO marca Diamond color Blanco, Boquilla con adhesivo PEGA VÍTREO marca Diamond color Blanco, Incluye: suministro de mosaico, instalacion, aplicación de boquilla, herramienta, mano de obra y equipo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | m2 | 300 |  |  | 0
3.03 | Suministro e instalación de boquillas en sistema de retorno de 1 1/2" para roscar blanca, incluye: accesorios, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 10 |  |  | 0
3.04 | Suministro e instalación de tapa y aro de desnatadores de superficie, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6 |  |  | 0
3.05 | Suministro e instalación de indicadores de profundidad, incluye: pegamento, accesorios, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 4 |  |  | 0
4 | CUARTO DE MAQUINAS
4.01 | Suministro y colocación de tubería hidráulica en cuarto de máquinas, tubería de PVC de 2" cedúla 40. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 10 |  |  | 0
4.02 | Suministro y colocación de tubería hidráulica en cuarto de máquinas, tubería de PVC de 4" cedúla 40. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 10 |  |  | 0
4.03 | Suministro y colocación de válvula de 3 vías marca Jandy de 2". Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6 |  |  | 0
4.04 | Suministro y colocación de válvula de 3 vías marca Jandy de 4". Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1 |  |  | 0
4.05 | Suministro y colocación de filtro Triton TR 140 marca Pentair, incluye válvula multiport y carga filtrante. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3 |  |  | 0
4.06 | SE ELIMINA CONCEPTO
4.07 | Suministro y colocación de cabezal para la interconexión de los equipos formado por tuberías, válvulas y conexiones especiales. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | lote | 3 |  |  | 0
4.08 | Sólo instalación de bomba Whisper Floo de 3 HP marca Pentair. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2 |  |  | 0
4.09 | Suministro e instalación de equipo de clorado, clorinador de tabletas modelo Rainbow 320 marca Pentair. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1 |  |  | 0
5 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
5.01 | Suministro y colocación de tubería hidráulica para desnatadores, tubería de PVC de 3" cedúla 40. Tubería acostillada en cama de arena. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 93.7 |  |  | 0
5.02 | Suministro y colocación de tubería hidráulica para aspirado, tubería de PVC de 2 1/2" cedúla 40. Tubería acostillada en cama de arena. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 81.5 |  |  | 0
5.03 | Suministro y colocación de tubería hidráulica de fondo, tubería de PVC de 4" cedúla 40. Tubería acostillada en cama de arena. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 45.57 |  |  | 0
5.04 | Suministro y colocación de tubería hidráulica de retorno, tubería de PVC de 4" cedúla 40. Tubería acostillada en cama de arena. Incluye: todos los accesorios, cortes, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 63.7 |  |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 3" pulgadas de PVC marca Hayward bridada; incluye dos bridas de PVC con empaque de neopreno; incluyendo 8 tornillos maquina negro de 5/8 x 3 pulgadas, ajustar con llave de torque a la presión indicada. Incluye: todos los accesorios, material, herramienta, equipo y mano de obra, y todo lo necesario para su corrrecta ejecución. | pza | 1 |  |  | 0
5.06 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 2 1/2" pulgadas de PVC marca Hayward bridada; incluye dos bridas de PVC con empaque de neopreno; incluyendo 8 tornillos maquina negro de 5/8 x 3 pulgadas, ajustar con llave de torque a la presión indicada. Incluye: todos los accesorios, material, herramienta, equipo y mano de obra, y todo lo necesario para su corrrecta ejecución. | pza | 1 |  |  | 0
5.07 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 4" pulgadas de PVC marca Hayward bridada; incluye dos bridas de PVC con empaque de neopreno; incluyendo 8 tornillos maquina negro de 5/8 x 3 pulgadas, ajustar con llave de torque a la presión indicada. Incluye: todos los accesorios, material, herramienta, equipo y mano de obra, y todo lo necesario para su corrrecta ejecución. | pza | 1 |  |  | 0
6 | LIMPIEZA
6.01 | Limpieza final fina y gruesa con retiro de materiales sobrantes fuera del Instituto a lugar permitido por las autoridades, incluye: mano de obra, materiales necesarios, herramienta y equipo. | lote | 1 |  |  | 0
[5 empty] | importe sin IVA | 0
[5 empty] | 16% IVA | 0
[5 empty] | importe total | 0